**SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE I OPIS WYPOSAŻENIA Mebli oraz asortymentów medycznych, biurowych i socjalnych stanowiących wyposażenie Szpitala w Piotrkowie Trybunalskim. Meble wyspecyfikowane w poniższym zestawieniu należy wykonać wg poszczególnych Technologii :**

* 1. **~~– Meble płycinowe~~**
  2. **~~– Meble o konstrukcji na profilach aluminiowych z wypełnieniem z płyty laminowanej~~**
  3. **~~– Meble ze stali kwasoodpornej~~**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **01 Śluza wejściowa** | |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** | | | |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** | | | |
|  | Umywalka wisząca z baterią | 1 | Z otworem, przelewem, baterią oraz półpostumentem  Wymiary:  Głębokość 41 cm  Szerokość 50 cm |
|  | Kosz 15 L ABS | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Dozownik mydła w płynie ABS | 1 | pojemność zbiornika 400 ml  mydło uzupełniane z kanistra  wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS  zamykany na kluczyk  Wymiary:  głębokość 9,8 cm  szerokość 9 cm  wysokość 19 cm |
|  | Dozownik płynu dezynfekcyjnego ABS | 1 | pojemność wymiennych wkładów 500 ml  pompka dozująca wykonana z polipropylenu  przezroczyste pojemniki umożliwiające kontrolę poziomu płynów  wykonany z tworzywa sztucznego  Wymiary:  głębokość 21 cm  szerokość 8,7 cm  wysokość 28,5 cm |
|  | Pojemnik na ręczniki papierowe ABS | 1 | możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej średnicy 14.4 cm i maksymalnej wysokości 23cm  wykonany z tworzywa ABS  okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku  zamykany na kluczyk  Wymiary:  głębokość 17,5 cm  szerokość 17 cm  wysokość 33 cm |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** | | | |
|  | | **02 Magazyn materiałów jednorazowych** | |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** | | | |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** | | | |
|  | Regał otwarty 1000x450 | 4 | Poza zakresem postępowania |
|  | Regał otwarty 800x450 | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Wozek do przwozenia leków i płynów oraz sprzetu jednorazowego | 1 | Poza zakresem postępowania |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** | | | |
|  | | **03 Magazyn sprzętu** | |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** | | | |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** | | | |
|  | Regał otwarty 1000x450 | 5 | Poza zakresem postępowania |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** | | | |
|  | | **04 Sala OIOM** | |
| lp | nazwa | Ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** | | | |
|  | Łóżko szpitalne z wagą | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Szafka przyłóżkowa | 11 | Poza zakresem postępowania |
|  | Panel 1-stanowiskowy | 11 | Panel, wykonany z naturalnego aluminium epoksydowanego, odporny na płynne środki dezynfekcyjne. Pionowa, ścienna jednostka medyczna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb.  Wyrób ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z 93/42/EC – zarejestrowany w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych.  Profil o przekroju trapezowatym o wymiarach 398 x 175 mm +/-10% [wys. x szer.]. Długość min. 1550 mm.  Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów z wbudowanym systemem do dezynfekcji ciągłej przy użyciu technologii RCI – dostarczyć CE i PZH dla systemu  Konstrukcja panelu z aluminium, zapewniająca sztywność i rozdział oprzewodowania elektrycznego i teletechnicznego oraz orurowania gazów med.  Panel wyposażony w pionowe orurowanie po obu stronach, przeznaczone do instalacji akcesoriów.  Doprowadzenie zasilania w media gazowe i elektryczne do jednego miejsca w panelu.  Wyposażenie w oświetlenie elektrycznego:  - oświetlenie miejscowe o mocy min. 1x24W  - oświetlenie ogólne o mocy min. 1x24W  - oświetlenie nocne LED  Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony obok punktów poboru gazów medycznych. Media elektryczne prowadzone w odseparowanym kanale instalacyjnym.  Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną ściennej jednostki medycznej wyposażony w zlicowane z powierzchnią panelu gniazda elektryczne w module francuskim 45x45mm z automatycznym zabezpieczeniem otworów wtykowych, dla stanowiska:  - 4 szt. gniazdo 230 V  - 4 szt. gniazdo 230 V (DATA)  - 2 szt. gniazdo ekwipotencjalne  - 2 szt. RJ45  Zamawiający nie dopuszcza gniazd nabudowanych.  Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony w punkty poboru gazów medycznych (standard AGA lub DIN, do uzgodnienia z użytkownikiem).  - punkt poboru gazów med. Tlen O2 – 2 szt.  - punkt poboru gazów med. Próżnia VAC – 1 szt.  - punkt poboru gazów med. Powietrze AIR – 4 szt.  Gwarancja min. 24 miesiące  Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu  Deklaracja CE wraz z Certyfikatem CE– wraz z dostawą  Oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – wraz z dostawą  Oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – wraz z dostawą |
|  | Parawan ścienny 250 | 7 | Parawan teleskopowy przyścienny z zasłonką, w całości wykonany ze stali  Wysięgnik składający się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementów rurowych, z regulacją w poziomie w zakresie 180º  Wymiary  długość w stanie złożonym: 850 mm  długość w stanie rozłożonym: 2500 mm |
|  | Kardiomonitor | 11 | Poza zakresem postępowania |
|  | Defibrylator | 2 | Poza zakresem postępowania |
|  | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 50 | Poza zakresem postępowania |
|  | Ssak elektryczny | 2 | Poza zakresem postępowania |
|  | Pompa do żywienia | 12 | Poza zakresem postępowania |
|  | Ssak próżniowy | 2 | Poza zakresem postępowania |
|  | Respirator transportowy | 3 | Poza zakresem postępowania |
|  | Respirator | 2 | Poza zakresem postępowania |
|  | Urządzenie do powierzchniowego ogrzewania pacjenta | 12 | Poza zakresem postępowania |
|  | USG | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Bronhofiberoskop | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Videolaryngoskop | 2 | Poza zakresem postępowania |
|  | Urzadzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych | 3 | Poza zakresem postępowania |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** | | | |
|  | Taboret | 11 | Poza zakresem postępowania |
|  | Szafa 2-drzwiowa 1000x570 | 3 | Poza zakresem postępowania |
|  | Umywalka wisząca z baterią | 1 | Z otworem, przelewem, baterią oraz półpostumentem  Wymiary:  Głębokość 41 cm  Szerokość 50 cm |
|  | Lustro | 1 | Z fazowanymi brzegami  szerokość 60 cm  wysokość 40 cm |
|  | Kosz 12 l STAL | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Dozownik mydła w płynie STAL | 1 | Wykonany ze stali  mydło uzupełniane z kanistra  zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym  zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia  łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło  Wymiary:  głębokość 11 cm  szerokość 12 cm  wysokość 26 cm |
|  | Dozownik płynu dezynfekcyjnego STAL | 1 | pojemność zbiornika 500  płyny uzupełniane z kanistra  mechanizm dozujący wykonany ze stali  przezroczysty pojemnik umożliwiający kontrolę  poziomu płynu dezynfekcyjnego  uruchamiany przyciskiem łokciowym  Wymiary:  głębokość 22 cm  szerokość 8 cm  wysokość 29,5 cm |
|  | Pojemnik na ręczniki papierowe STAL | 1 | pojemność zbiornika 500  płyny uzupełniane z kanistra  mechanizm dozujący wykonany ze stali  przezroczysty pojemnik umożliwia kontrolę  poziomu płynu dezynfekcyjnego  uruchamiany przyciskiem łokciowym  Wymiary:  głębokość 22 cm  szerokość 8 cm  wysokość 29,5 cm |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** | | | |
|  | | **05 Punkt pielęgniarski** | |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** | | | |
|  | Centrala monitorująca | 2 | Poza zakresem postępowania |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** | | | |
|  | Biurko 560x2000x890 | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Biurko 600x1800x890 | 2 | Poza zakresem postępowania |
|  | Fotel do biurka | 5 | Poza zakresem postępowania |
|  | Telefon stacjonarny | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Szafka 2-drzwiowa **ze zlewozmywakiem** 900 | 1 | Szafka 2-drzwiowa – poza zakresem postępowania  **Zlewozmywak jednokomorowy – podlega zakresowi postępowania.** |
|  | Szafka 1-drzwiowa 500 | 2 | Poza zakresem postępowania |
|  | Szafka z szufladami 400 | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Przedłużenie blatu roboczego 600 | 1 | Poza zakresem postępowania |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** | | | |
|  | | **08 Pomieszczenie porządkowe** | |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** | | | |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** | | | |
|  | Kosz 15 L ABS | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Szafka 1-drzwiowa ze zlewozmywakiem 600 | 1 | Szafka 1-drzwiowa – poza zakresem postępowania  **Zlewozmywak – podlega zakresowi postępowania** |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** | | | |
|  | Wózek do sprzątania | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | | **07 Brudownik** | |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** | | | |
|  | Myjnia-dezynfektor | 1 | Poza zakresem postępowania |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** | | | |
|  | Regał 1000x450 | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Szafka na środki dezynfekcyjne dwudrzwiowa | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Umywalka wisząca z baterią | 1 | Z otworem, przelewem, baterią oraz półpostumentem  Wymiary:  Głębokość 41 cm  Szerokość 50 cm |
|  | Lustro | 1 | Z fazowanymi brzegami  szerokość 60 cm  wysokość 40 cm |
|  | Kosz 12 l STAL | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Dozownik mydła w płynie STAL | 1 | Wykonany ze stali  mydło uzupełniane z kanistra  zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym  zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia  łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło  Wymiary:  głębokość 11 cm  szerokość 12 cm  wysokość 26 cm |
|  | Dozownik płynu dezynfekcyjnego STAL | 1 | pojemność zbiornika 500  płyny uzupełniane z kanistra  mechanizm dozujący wykonany ze stali  przezroczysty pojemnik umożliwiający kontrolę  poziomu płynu dezynfekcyjnego  uruchamiany przyciskiem łokciowym  Wymiary:  głębokość 22 cm  szerokość 8 cm  wysokość 29,5 cm |
|  | Pojemnik na ręczniki papierowe STAL | 1 | pojemność zbiornika 500  płyny uzupełniane z kanistra  mechanizm dozujący wykonany ze stali  przezroczysty pojemnik umożliwia kontrolę  poziomu płynu dezynfekcyjnego  uruchamiany przyciskiem łokciowym  Wymiary:  głębokość 22 cm  szerokość 8 cm  wysokość 29,5 cm |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** | | | |
|  | Wózek na odpady | 3 | Poza zakresem postępowania |
|  | | **09 WC** | |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** | | | |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** | | | |
|  | Miska ustępowa wisząca | 1 | Miska ustępowa lejowa wisząca  W komplecie ze stelażem podtynkowym  Odpływ poziomy  Deska sedesowa wykonana z tworzywa sztucznego  Podtynkowy przycisk spłuczki w kolorze białym |
|  | Uchwyt na papier toaletowy | 1 | na jedną rolkę papieru toaletowego  klapka ze stali nierdzewnej matowej  tylna ścianka z wysokiej jakości tworzywa sztucznego |
|  | Umywalka wisząca z baterią | 1 | Z otworem, przelewem, baterią oraz półpostumentem  Wymiary:  Głębokość 41 cm  Szerokość 50 cm |
|  | Lustro | 1 | Z fazowanymi brzegami  szerokość 60 cm  wysokość 40 cm |
|  | Kosz 15 L ABS | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Dozownik mydła w płynie ABS | 1 | pojemność zbiornika 400 ml  mydło uzupełniane z kanistra  wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS  zamykany na kluczyk  Wymiary:  głębokość 9,8 cm  szerokość 9 cm  wysokość 19 cm |
|  | Dozownik płynu dezynfekcyjnego ABS | 1 | pojemność wymiennych wkładów 500 ml  pompka dozująca wykonana z polipropylenu  przezroczyste pojemniki umożliwiające kontrolę poziomu płynów  wykonany z tworzywa sztucznego  Wymiary:  głębokość 21 cm  szerokość 8,7 cm  wysokość 28,5 cm |
|  | Pojemnik na ręczniki papierowe ABS | 1 | możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej średnicy 14.4 cm i maksymalnej wysokości 23cm  wykonany z tworzywa ABS  okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku  zamykany na kluczyk  Wymiary:  głębokość 17,5 cm  szerokość 17 cm  wysokość 33 cm |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** | | | |
|  | | **10 Śluza do izolatki** | |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** | | | |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** | | | |
|  | Umywalka wisząca z baterią | 1 | Z otworem, przelewem, baterią oraz półpostumentem  Wymiary:  Głębokość 41 cm  Szerokość 50 cm |
|  | Lustro | 1 | Z fazowanymi brzegami  szerokość 60 cm  wysokość 40 cm |
|  | Kosz 12 l STAL | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Dozownik mydła w płynie STAL | 1 | Wykonany ze stali  mydło uzupełniane z kanistra  zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym  zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia  łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło  Wymiary:  głębokość 11 cm  szerokość 12 cm  wysokość 26 cm |
|  | Dozownik płynu dezynfekcyjnego STAL | 1 | pojemność zbiornika 500  płyny uzupełniane z kanistra  mechanizm dozujący wykonany ze stali  przezroczysty pojemnik umożliwiający kontrolę  poziomu płynu dezynfekcyjnego  uruchamiany przyciskiem łokciowym  Wymiary:  głębokość 22 cm  szerokość 8 cm  wysokość 29,5 cm |
|  | Pojemnik na ręczniki papierowe STAL | 1 | pojemność zbiornika 500  płyny uzupełniane z kanistra  mechanizm dozujący wykonany ze stali  przezroczysty pojemnik umożliwia kontrolę  poziomu płynu dezynfekcyjnego  uruchamiany przyciskiem łokciowym  Wymiary:  głębokość 22 cm  szerokość 8 cm  wysokość 29,5 cm |
|  | Półka na jednorazowe fartuchy | 1 | Poza zakresem postępowania |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** | | | |
|  | | **11 Izolatka oddziałowa** | |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** | | | |
|  | Łóżko szpitalne z wagą | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Szafka przyłóżkowa | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Panel 1-stanowiskowy | 1 | Panel, wykonany z naturalnego aluminium epoksydowanego, odporny na płynne środki dezynfekcyjne. Pionowa, ścienna jednostka medyczna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb.  Wyrób ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z 93/42/EC – zarejestrowany w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych.  Profil o przekroju trapezowatym o wymiarach 398 x 175 mm +/-10% [wys. x szer.]. Długość min. 1550 mm.  Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez ostrych krawędzi i kantów z wbudowanym systemem do dezynfekcji ciągłej przy użyciu technologii RCI – dostarczyć CE i PZH dla systemu  Konstrukcja panelu z aluminium, zapewniająca sztywność i rozdział oprzewodowania elektrycznego i teletechnicznego oraz orurowania gazów med.  Panel wyposażony w pionowe orurowanie po obu stronach, przeznaczone do instalacji akcesoriów.  Doprowadzenie zasilania w media gazowe i elektryczne do jednego miejsca w panelu.  Wyposażenie w oświetlenie elektrycznego:  - oświetlenie miejscowe o mocy min. 1x24W  - oświetlenie ogólne o mocy min. 1x24W  - oświetlenie nocne LED  Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe umieszczony obok punktów poboru gazów medycznych. Media elektryczne prowadzone w odseparowanym kanale instalacyjnym.  Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną ściennej jednostki medycznej wyposażony w zlicowane z powierzchnią panelu gniazda elektryczne w module francuskim 45x45mm z automatycznym zabezpieczeniem otworów wtykowych, dla stanowiska:  - 4 szt. gniazdo 230 V  - 4 szt. gniazdo 230 V (DATA)  - 2 szt. gniazdo ekwipotencjalne  - 2 szt. RJ45  Zamawiający nie dopuszcza gniazd nabudowanych.  Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposażony w punkty poboru gazów medycznych (standard AGA lub DIN, do uzgodnienia z użytkownikiem).  - punkt poboru gazów med. Tlen O2 – 2 szt.  - punkt poboru gazów med. Próżnia VAC – 1 szt.  - punkt poboru gazów med. Powietrze AIR – 4 szt.  Gwarancja min. 24 miesiące  Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu  Deklaracja CE wraz z Certyfikatem CE– wraz z dostawą  Oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – wraz z dostawą  Oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – wraz z dostawą  katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu  Wykonawca przed złożeniem oferty uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w pomieszczeniu, w którym mają być zamontowane wyroby |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** | | | |
|  | Taboret | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Szafka z szufladami 400 | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Stelaż z pokrywą | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Kosz 15 L ABS | 2 | Poza zakresem postępowania |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** | | | |
|  | | **12 Łazienka do izolatki** | |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** | | | |
|  | Macerator | 1 | Poza zakresem postępowania |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** | | | |
|  | Umywalka wisząca z baterią | 1 | Z otworem, przelewem, baterią oraz półpostumentem  Wymiary:  Głębokość 41 cm  Szerokość 50 cm |
|  | Lustro | 1 | Z fazowanymi brzegami  szerokość 60 cm  wysokość 40 cm |
|  | Kosz 15 L ABS | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Dozownik mydła w płynie ABS | 1 | pojemność zbiornika 400 ml  mydło uzupełniane z kanistra  wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS  zamykany na kluczyk  Wymiary:  głębokość 9,8 cm  szerokość 9 cm  wysokość 19 cm |
|  | Dozownik płynu dezynfekcyjnego ABS | 1 | pojemność wymiennych wkładów 500 ml  pompka dozująca wykonana z polipropylenu  przezroczyste pojemniki umożliwiające kontrolę poziomu płynów  wykonany z tworzywa sztucznego  Wymiary:  głębokość 21 cm  szerokość 8,7 cm  wysokość 28,5 cm |
|  | Pojemnik na ręczniki papierowe ABS | 1 | możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej średnicy 14.4 cm i maksymalnej wysokości 23cm  wykonany z tworzywa ABS  okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku  zamykany na kluczyk  Wymiary:  głębokość 17,5 cm  szerokość 17 cm  wysokość 33 cm |
|  | Miska ustępowa wisząca | 1 | Miska ustępowa lejowa wisząca  W komplecie ze stelażem podtynkowym  Odpływ poziomy  Deska sedesowa wykonana z tworzywa sztucznego  Podtynkowy przycisk spłuczki w kolorze białym |
|  | Uchwyt na papier toaletowy | 1 | na jedną rolkę papieru toaletowego  klapka ze stali nierdzewnej matowej  tylna ścianka z wysokiej jakości tworzywa sztucznego |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** | | | |
|  | | **15 Łazienka oddziałowa** | |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** | | | |
|  | Wózko-wanna | 1 | Poza zakresem postępowania |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** | | | |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** | | | |
|  | | **14 Pomieszczenie pro-morte** | |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** | | | |
|  | Wózek do przewożenia zwłok | 1 | Poza zakresem postępowania |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** | | | |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** | | | |
|  | | **24 Śluza wejściowa** | |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** | | | |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** | | | |
|  | Umywalka wisząca z baterią | 1 | Z otworem, przelewem, baterią oraz półpostumentem  Wymiary:  Głębokość 41 cm  Szerokość 50 cm |
|  | Lustro | 1 | Z fazowanymi brzegami  szerokość 60 cm  wysokość 40 cm |
|  | Kosz 12 l STAL | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Dozownik mydła w płynie STAL | 1 | Wykonany ze stali  mydło uzupełniane z kanistra  zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym  zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia  łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło  Wymiary:  głębokość 11 cm  szerokość 12 cm  wysokość 26 cm |
|  | Dozownik płynu dezynfekcyjnego STAL | 1 | pojemność zbiornika 500  płyny uzupełniane z kanistra  mechanizm dozujący wykonany ze stali  przezroczysty pojemnik umożliwiający kontrolę  poziomu płynu dezynfekcyjnego  uruchamiany przyciskiem łokciowym  Wymiary:  głębokość 22 cm  szerokość 8 cm  wysokość 29,5 cm |
|  | Pojemnik na ręczniki papierowe STAL | 1 | pojemność zbiornika 500  płyny uzupełniane z kanistra  mechanizm dozujący wykonany ze stali  przezroczysty pojemnik umożliwia kontrolę  poziomu płynu dezynfekcyjnego  uruchamiany przyciskiem łokciowym  Wymiary:  głębokość 22 cm  szerokość 8 cm  wysokość 29,5 cm |
|  | Półka wisząca na jednorazowe fartuchy | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Stelaż z pokrywą | 1 | Poza zakresem postępowania |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** | | | |
|  | | **06, 13 Komunikacja wewnętrzna** | |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** | | | |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** | | | |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** | | | |
|  | | **17 Pokój oddziałowej** | |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** | | | |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** | | | |
|  | Umywalka wisząca z baterią | 1 | Z otworem, przelewem, baterią oraz półpostumentem  Wymiary:  Głębokość 41 cm  Szerokość 50 cm |
|  | Lustro | 1 | Z fazowanymi brzegami  szerokość 60 cm  wysokość 40 cm |
|  | Kosz 15 L ABS | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Dozownik mydła w płynie ABS | 1 | pojemność zbiornika 400 ml  mydło uzupełniane z kanistra  wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS  zamykany na kluczyk  Wymiary:  głębokość 9,8 cm  szerokość 9 cm  wysokość 19 cm |
|  | Dozownik płynu dezynfekcyjnego ABS | 1 | pojemność wymiennych wkładów 500 ml  pompka dozująca wykonana z polipropylenu  przezroczyste pojemniki umożliwiające kontrolę poziomu płynów  wykonany z tworzywa sztucznego  Wymiary:  głębokość 21 cm  szerokość 8,7 cm  wysokość 28,5 cm |
|  | Pojemnik na ręczniki papierowe ABS | 1 | możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej średnicy 14.4 cm i maksymalnej wysokości 23cm  wykonany z tworzywa ABS  okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku  zamykany na kluczyk  Wymiary:  głębokość 17,5 cm  szerokość 17 cm  wysokość 33 cm |
|  | Biurko | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Regał, z zamykanymi półkami na dokumenty | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Krzesło biurowe | 1 | Poza zakresem postępowania |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** | | | |
|  | | **18 Łazienka personelu** | |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** | | | |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** | | | |
|  | Umywalka wisząca z baterią | 1 | Z otworem, przelewem, baterią oraz półpostumentem  Wymiary:  Głębokość 41 cm  Szerokość 50 cm |
|  | Lustro | 1 | Z fazowanymi brzegami  szerokość 60 cm  wysokość 40 cm |
|  | Kosz 15 L ABS | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Dozownik mydła w płynie ABS | 1 | pojemność zbiornika 400 ml  mydło uzupełniane z kanistra  wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS  zamykany na kluczyk  Wymiary:  głębokość 9,8 cm  szerokość 9 cm  wysokość 19 cm |
|  | Dozownik płynu dezynfekcyjnego ABS | 1 | pojemność wymiennych wkładów 500 ml  pompka dozująca wykonana z polipropylenu  przezroczyste pojemniki umożliwiające kontrolę poziomu płynów  wykonany z tworzywa sztucznego  Wymiary:  głębokość 21 cm  szerokość 8,7 cm  wysokość 28,5 cm |
|  | Pojemnik na ręczniki papierowe ABS | 1 | możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej średnicy 14.4 cm i maksymalnej wysokości 23cm  wykonany z tworzywa ABS  okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku  zamykany na kluczyk  Wymiary:  głębokość 17,5 cm  szerokość 17 cm  wysokość 33 cm |
|  | Miska ustępowa wisząca | 1 | Miska ustępowa lejowa wisząca  W komplecie ze stelażem podtynkowym  Odpływ poziomy  Deska sedesowa wykonana z tworzywa sztucznego  Podtynkowy przycisk spłuczki w kolorze białym |
|  | Uchwyt na papier toaletowy | 1 | na jedną rolkę papieru toaletowego  klapka ze stali nierdzewnej matowej  tylna ścianka z wysokiej jakości tworzywa sztucznego |
|  | Kabina prysznicowa z brodzikiem 800 | 1 | Kabina kwadratowa  Wymiary: 800 x 1850 mm  Szkło transparentne, hartowane 5 mm  Wykończenie: chrom  Drzwi rozsuwane  Brodzik dopasowany do kabiny  Głębokość brodzika 50 mm  Brodzik akrylowy |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** | | | |
|  | | **19 Pokój socjalny** | |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** | | | |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** | | | |
|  | Szafka 1-drzwiowa 500 | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Szafka 2-drzwiowa ze zlewozmywakiem 900 | 1 | Szafka 2-drzwiowa - poza zakresem postępowania  **Zlewozmywak – podlega zakresowi postępowania** |
|  | Przedłuzenie blatu roboczego 270 mm | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Przedłużenie blatu roboczego 600 mm | 2 | Poza zakresem postępowania |
|  | Szafka wisząca 1-drzwiowa 600 | 2 | Poza zakresem postępowania |
|  | Szafka wisząca 1-drzwiowa 500 | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Szafka wisząca 2-drzwiowa 900 | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Umywalka wisząca z baterią | 1 | Z otworem, przelewem, baterią oraz półpostumentem  Wymiary:  Głębokość 41 cm  Szerokość 50 cm |
|  | Lustro | 1 | Z fazowanymi brzegami  szerokość 60 cm  wysokość 40 cm |
|  | Kosz 15 L ABS | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Dozownik mydła w płynie ABS | 1 | pojemność zbiornika 400 ml  mydło uzupełniane z kanistra  wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS  zamykany na kluczyk  Wymiary:  głębokość 9,8 cm  szerokość 9 cm  wysokość 19 cm |
|  | Dozownik płynu dezynfekcyjnego ABS | 1 | pojemność wymiennych wkładów 500 ml  pompka dozująca wykonana z polipropylenu  przezroczyste pojemniki umożliwiające kontrolę poziomu płynów  wykonany z tworzywa sztucznego  Wymiary:  głębokość 21 cm  szerokość 8,7 cm  wysokość 28,5 cm |
|  | Pojemnik na ręczniki papierowe ABS | 1 | możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej średnicy 14.4 cm i maksymalnej wysokości 23cm  wykonany z tworzywa ABS  okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku  zamykany na kluczyk  Wymiary:  głębokość 17,5 cm  szerokość 17 cm  wysokość 33 cm |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** | | | |
|  | Lodówka podblatowa | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | | **20 Pokój lekarzy** | |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** | | | |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** | | | |
|  | Szafka 1-drzwiowa **ze zlewozmywakiem 500** | 1 | Szafka 1-drzwiowa – poza zakresem postępowania  **Zlewozmywak – podlega zakresowi postępowania** |
|  | Przedłużenie blatu roboczego 600 mm | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Szafka 1-drzwiowa z umywalką 600 | 1 | Szafka dolna - poza zakresem postępowania  **Umywalka z baterią – podlega zakresowi postępowania** |
|  | Szafka wisząca 1-drzwiowa 600 | 2 | Poza zakresem postępowania |
|  | Szafka wisząca 1-drzwiowa 500 | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Lodówka podblatowa | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Krzesło biurowe | 4 | Poza zakresem postępowania |
|  | Biurko | 2 | Poza zakresem postępowania |
|  | Kanapa | 1 | Poza zakresem postępowania |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** | | | |
|  | | **21 Łazienka lekarzy** | |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** | | | |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** | | | |
|  | Umywalka wisząca z baterią | 1 | Z otworem, przelewem, baterią oraz półpostumentem  Wymiary:  Głębokość 41 cm  Szerokość 50 cm |
|  | Lustro | 1 | Z fazowanymi brzegami  szerokość 60 cm  wysokość 40 cm |
|  | Kosz 15 L ABS | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Dozownik mydła w płynie ABS | 1 | pojemność zbiornika 400 ml  mydło uzupełniane z kanistra  wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS  zamykany na kluczyk  Wymiary:  głębokość 9,8 cm  szerokość 9 cm  wysokość 19 cm |
|  | Dozownik płynu dezynfekcyjnego ABS | 1 | pojemność wymiennych wkładów 500 ml  pompka dozująca wykonana z polipropylenu  przezroczyste pojemniki umożliwiające kontrolę poziomu płynów  wykonany z tworzywa sztucznego  Wymiary:  głębokość 21 cm  szerokość 8,7 cm  wysokość 28,5 cm |
|  | Pojemnik na ręczniki papierowe ABS | 1 | możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej średnicy 14.4 cm i maksymalnej wysokości 23cm  wykonany z tworzywa ABS  okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku  zamykany na kluczyk  Wymiary:  głębokość 17,5 cm  szerokość 17 cm  wysokość 33 cm |
|  | Miska ustępowa wisząca | 1 | Miska ustępowa lejowa wisząca  W komplecie ze stelażem podtynkowym  Odpływ poziomy  Deska sedesowa wykonana z tworzywa sztucznego  Podtynkowy przycisk spłuczki w kolorze białym |
|  | Uchwyt na papier toaletowy | 1 | na jedną rolkę papieru toaletowego  klapka ze stali nierdzewnej matowej  tylna ścianka z wysokiej jakości tworzywa sztucznego |
|  | Kabina prysznicowa z brodzikiem 800 | 1 | Kabina kwadratowa  Wymiary: 800 x 1850 mm  Szkło transparentne, hartowane 5 mm  Wykończenie: chrom  Drzwi rozsuwane  Brodzik dopasowany do kabiny  Głębokość brodzika 50 mm  Brodzik akrylowy |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** | | | |
|  | | **22, 23 Magazyn** | |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** | | | |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** | | | |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** | | | |
|  | | **25 Gabinet ordynatora** | |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** | | | |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** | | | |
|  | Umywalka wisząca z baterią | 1 | Z otworem, przelewem, baterią oraz półpostumentem  Wymiary:  Głębokość 41 cm  Szerokość 50 cm |
|  | Lustro | 1 | Z fazowanymi brzegami  szerokość 60 cm  wysokość 40 cm |
|  | Kosz 15 L ABS | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Dozownik mydła w płynie ABS | 1 | pojemność zbiornika 400 ml  mydło uzupełniane z kanistra  wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS  zamykany na kluczyk  Wymiary:  głębokość 9,8 cm  szerokość 9 cm  wysokość 19 cm |
|  | Dozownik płynu dezynfekcyjnego ABS | 1 | pojemność wymiennych wkładów 500 ml  pompka dozująca wykonana z polipropylenu  przezroczyste pojemniki umożliwiające kontrolę poziomu płynów  wykonany z tworzywa sztucznego  Wymiary:  głębokość 21 cm  szerokość 8,7 cm  wysokość 28,5 cm |
|  | Pojemnik na ręczniki papierowe ABS | 1 | możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej średnicy 14.4 cm i maksymalnej wysokości 23cm  wykonany z tworzywa ABS  okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku  zamykany na kluczyk  Wymiary:  głębokość 17,5 cm  szerokość 17 cm  wysokość 33 cm |
|  | Biurko 1200 | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Krzesło biurowe | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Kanapa | 1 | Poza zakresem postępowania |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** | | | |
|  | | | |
|  | | **26 Łazienka ordynatora** | |
| lp | nazwa | ilość | Opis/uwagi |
| **WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE** | | | |
| **WYPOSAŻENIE MEBLOWE I SANITARNE** | | | |
|  | Umywalka wisząca z baterią | 1 | Z otworem, przelewem, baterią oraz półpostumentem  Wymiary:  Głębokość 41 cm  Szerokość 50 cm |
|  | Lustro | 1 | Z fazowanymi brzegami  szerokość 60 cm  wysokość 40 cm |
|  | Kosz 15 L ABS | 1 | Poza zakresem postępowania |
|  | Dozownik mydła w płynie ABS | 1 | pojemność zbiornika 400 ml  mydło uzupełniane z kanistra  wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS  zamykany na kluczyk  Wymiary:  głębokość 9,8 cm  szerokość 9 cm  wysokość 19 cm |
|  | Dozownik płynu dezynfekcyjnego ABS | 1 | pojemność wymiennych wkładów 500 ml  pompka dozująca wykonana z polipropylenu  przezroczyste pojemniki umożliwiające kontrolę poziomu płynów  wykonany z tworzywa sztucznego  Wymiary:  głębokość 21 cm  szerokość 8,7 cm  wysokość 28,5 cm |
|  | Pojemnik na ręczniki papierowe ABS | 1 | możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej średnicy 14.4 cm i maksymalnej wysokości 23cm  wykonany z tworzywa ABS  okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku  zamykany na kluczyk  Wymiary:  głębokość 17,5 cm  szerokość 17 cm  wysokość 33 cm |
|  | Miska ustępowa wisząca | 1 | Miska ustępowa lejowa wisząca  W komplecie ze stelażem podtynkowym  Odpływ poziomy  Deska sedesowa wykonana z tworzywa sztucznego  Podtynkowy przycisk spłuczki w kolorze białym |
|  | Uchwyt na papier toaletowy | 1 | na jedną rolkę papieru toaletowego  klapka ze stali nierdzewnej matowej  tylna ścianka z wysokiej jakości tworzywa sztucznego |
|  | Kabina prysznicowa z brodzikiem 800 | 1 | Kabina kwadratowa  Wymiary: 800 x 1850 mm  Szkło transparentne, hartowane 5 mm  Wykończenie: chrom  Drzwi rozsuwane  Brodzik dopasowany do kabiny  Głębokość brodzika 50 mm  Brodzik akrylowy |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** | | | |