Łódź, dnia 17 kwietnia 2018 roku

IMŁ/BZ/12-10/BI/ZP/2018

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: „Przebudowa i modernizacja bloków operacyjnych z infrastrukturą, salami                        i pomieszczeniami towarzyszącymi w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach ”

Znak sprawy 12/ZP/PN/18

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z o. o., podaje odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Czy Zamawiający wymaga oczyszczonych rur miedzianych do gazów medycznych posiadających certyfikat CE dla wyrobu medycznego zgodnie   z 93/42/EEC?

Odp. Nie, zapisy SIWZ bez zmian wymagań.

- Czy Zamawiający wymaga dostarczenia paneli sufitowych wykonanych ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo, które tworzą kompatybilny system z zabudową panelową ścian?

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Czy Zamawiający wymaga certyfikatu z badań aktywności antybakteryjnej potwierdzające skuteczność zastosowania jonów srebra w technologii malowania proszkowego paneli oraz atestu PZH potwierdzający malowanie paneli ściennych farbami z dodatkiem jonów srebra?

Wymóg dostarczenia przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających wyżej opisany parametr takich jak: atesty, certyfikaty, raporty z badań czy stosowne deklaracje zgodności daje Zamawiającemu narzędzie do weryfikacji zgodności oferowanego wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz do uwierzytelnienia dostawców pod względem ich wiedzy i doświadczenia w przedmiotowym postępowaniu.

Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Czy Zamawiający wymaga, aby system zabudowy panelowej ścian i sufitów był przebadany i posiadał stosowny dokument, jakim jest aprobata techniczna? Wymóg dostarczenia przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego dokumentów wydanych przez niezależne jednostki potwierdzających wyżej opisany parametr takich jak: atesty, certyfikaty, raporty z badań czy stosowne deklaracje zgodności daje Zamawiającemu narzędzie do weryfikacji zgodności oferowanego wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz do uwierzytelnienia dostawców pod względem ich wiedzy i doświadczenia w przedmiotowym postępowaniu. Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Czy Zamawiający wymaga , aby system zabudowy panelowej ścian i sufitów posiadał izolację akustyczną dla ścianki dwupowłokowej , grubości 128 mm, składającej się z paneli ściennych stalowych grubości 14 mm  nie mniej niż Rw (C;Ctr) = 55 (-2; -8) dB.? Wymóg dostarczenia przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego dokumentów wydanych przez niezależne jednostki potwierdzających wyżej opisany parametr daje Zamawiającemu narzędzie o do uwierzytelnienia dostawców pod względem ich wiedzy i doświadczenia w przedmiotowym postępowaniu. Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Czy Zamawiający wymaga , aby system zabudowy panelowej ścian i sufitów posiadał izolację termiczną dla ścianki dwupowłokowej  z paneli ściennych stalowych grubość 14 mm, na poziomie nie mniejszym niż 1,70 m2*K/W, dla ścianki jedno powłokowej z panela stalowego  o grubości 14 mm,  na poziomie nie mniejszym niż 1,59 m2*K/W.? Wymóg dostarczenia przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego dokumentów wydanych przez niezależne jednostki potwierdzających wyżej opisany parametr daje Zamawiającemu narzędzie o do uwierzytelnienia dostawców pod względem ich wiedzy i doświadczenia w przedmiotowym postępowaniu. Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Czy Zamawiający wymaga , aby system zabudowy panelowej ścian i sufitów posiadał badania przepuszczalności powietrza dla ścianki dwupowłokowej grubości 128 mm,  z paneli ściennych stalowych grubość 14 mm, przepuszczalność powietrza nie większa niż 0,67m3/hm2 przy nadciśnieniu 250 Pa? Wymóg dostarczenia przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego dokumentów wydanych przez niezależne jednostki potwierdzających wyżej opisany parametr daje Zamawiającemu narzędzie o do uwierzytelnienia dostawców pod względem ich wiedzy i doświadczenia w przedmiotowym postępowaniu. Odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

- Prosimy o wskazanie rodzaju sufitów podwieszanych w pomieszczeniu P.1 Pom. przyjęć, P.4 Punkt wyburzeń, ponieważ rysunek 4._A_08_Układ_sufitów nie obejmuje wykończeń w tych pomieszczeniach.

Odp. Sufity jak w pomieszczeniu P2 śluza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania drzwi systemowe do sal operacyjnych uchylne wykonane ze stali nierdzewnej z przeszkleniem fi 490 mm. Parametr ten różni się nieznacznie od wymaganego. Odp. Tak, dopuszcza do zaoferowania.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania drzwi systemowe do sal operacyjnych przesuwne wykonane ze stali nierdzewnej z przeszkleniem fi 490 mm. Parametr ten różni się nieznacznie od wymaganego. Odp. Tak, dopuszcza do zaoferowania.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania drzwi systemowe do sal operacyjnych przesuwne wykonane ze stali nierdzewnej o izolacji akustycznej 30 db. Parametr ten różni się nieznacznie od wymaganego. Odp. Tak, dopuszcza do zaoferowania.

10.Prosimy o potwierdzenie, że na całości dobudowywanego szybu windowego elewację należy wykonać zgodnie z rys. LA0_05a_Elewacje_PW_01-12-2015”, czyli tynk polimerowy. Odp. Tak, potwierdzamy.

11. Na rysunku A0_01_Rzut_PW_01-12-2015 widnieje zapis określający grubość ścianek GK wynoszącą 8cm, wg opisu ścianki powinny mieć grubość 7,5-12,5cm, płytowane podwójnie na profilach CW50-75. Ścianka tego typu będzie miała grubość minimum 10cm. Prosimy o potwierdzenie, że można zastosować ścianki grubości 10cm. Odp. Tak, potwierdzamy.

12. Prosimy o potwierdzenie, że pomieszczenia przygotowania pacjenta należy wykończyć tapetami z włókna szklanego natomiast  pomieszczenia przygotowania lekarzy- płytkami ściennymi. Odp. Tak, potwierdzamy.

13. Prosimy o potwierdzenie, że okna w pom P.6 Sala cięć należy pozostawić zgodnie ze stanem istniejącym i nie należy ich zaślepiać. Odp. Tak, potwierdzamy.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dorota Kowal-Kądrowska

Kierownik Działu Zamówień Publicznych