Załącznik nr 26

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Wózek inwalidzki - 3szt

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Wózek inwalidzki z metalową lakierowaną konstrukcją |  |
|  | Wózek posiada konstrukcję modułową. Możliwość rozbudowy i modyfikacji standardowej wersji -TAK- 1 pkt./NIE-0 pkt. |  |
|  | Boczne podłokietniki wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Odchylanie i wyciągane. Min. 6 punktów mocowania wypełnienia podłokietnika do ramy |  |
|  | Hamulce z systemem sprężynowym |  |
|  | Widełki z wytrzymałego tworzywa sztucznego |  |
|  | Kółka odbojowe |  |
|  | Wytrzymałość do min.120kg Wytrzymałość =120kg- 0 pkt. Wytrzymałość ≥121kg- 1 pkt. |  |
|  | Szerokości wózka mieszczące się w zakresie min. 57 do 68cm. |  |
|  | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające spełnienie powyższych parametrów – na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

Podpis Wykonawcy