Załącznik nr 16

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Monitor  oddechu noworodka – 5 szt.

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY-PODAĆ |
| --- | --- | --- |
| 1 | zasilanie : 4 baterie typu AA, 1,5V. - pobór mocy: 1mA - typowa głośność alarmu zmierzona z odległości min. 1m wynosi min. 85dB SPL. - średnica sensora wynosi min. 210 mm (+/- 10 mm) |  |
| 2 | Urządzenie zawiera uchwyt jednostki sterującej + 2 sensory połączone przewodami |  |
| 3 | Monitor oddechu noworodka musi być zarejestrowanym produktem medycznym klasy II, posiadać certyfikat bezpieczeństwa lub certyfikat Instytutu Matki i Dziecka lub Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji – na wezwanie Zamawiającego |  |
| 4 | Alarm dźwiękowy włączający się po max. 20 sekundach bezdechu. Alarm dźwiękowy włączający się po 20 sekundach bezdechu- 0 pkt. Alarm dźwiękowy włączający się < 20 sekundach bezdechu- 1 pkt. |  |
| 5 | Szkolenie personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |
| 6 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte 
w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów 
i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów 
i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy