Załącznik nr 26

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Łóżeczko noworodkowe – 16 szt.

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| Lp. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Materiał wykonania szkieletu : stal nierdzewna malowana proszkowo, z pojemnikiem na rzeczy noworodka lub wanienką. Możliwość zastosowania koszyka lub siatki- TAK- 1 pkt/NIE-0 pkt. |  |
| 2 | Zakres wysokości regulacji leża od 690 do 930mm(+/- 90mm) |  |
| 3 | Pozycja trendelenburga min10 stopni |  |
| 4 | Średnica kół min 95 mm |  |
| 5 | Blokada minimum dwóch kółek |  |
| 6 | Kojec z tworzywa, wyposażony w materacyk nieprzemakalny w 100 % bawełniany. |  |
| 7 | Wymiary zewnętrzne całkowite łóżka [mm]: min.: 735 x 480 x 980 [długość x szerokość x wysokość] +/- 90mm |  |
| 8 | Wymiary wewnętrzne kojca [mm]: min.: 645 x 410 x 220 [długość x szerokość x wysokość] +/- 20mm |  |
| 9 | Wymiary wewnętrzne materacyka [mm]: min.: 610 x 380 x 50 [długość x szerokość x wysokość] +/- 20mm |  |
| 10 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 11 | Szkolenie personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy