Załącznik  nr 30

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Zestaw  laktacyjny  -  1 zestaw

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

Kraj pochodzenia:	.......................................................

Rok produkcji:	......................................................

| Lp. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | LAKTATOR SZPITALNY – 2 szt. |  |
| 1 | Zasilanie 230-240V, 50/60 Hz. |  |
| 2 | Dwufazowy program odciągania pokarmu |  |
| 3 | Do wyboru dwa programy: Program INICJACJA – przeznaczony do stymulacji laktacji Program DO PODTRZYMANIA LAKTACJI |  |
| 4 | Rytm pracy naśladujący rytm ssania niemowlęcia |  |
| 5 | Płynna regulacja siły ssania |  |
| 6 | Przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę |  |
| 7 | Cicha praca - nie większa niż 65 dB Cicha praca = 65 dB – 0 pkt. Cicha praca < 65 dB- 1 pkt. |  |
| 8 | Waga do 3 kg z uchwytem do przenoszenia (wersja przenośna) Waga = 3 kg z uchwytem do przenoszenia (wersja przenośna)- 0 pkt. Waga < 3 kg z uchwytem do przenoszenia (wersja przenośna)- 1 pkt. |  |
| 9 | Obudowa łatwozmywalna, zapewniająca utrzymanie urządzenia w czystości |  |
| 10 | Uchwyt do przenoszenia, laktator montowany na statywie jezdnym, cztery koła z blokadą, zamontowany uchwyt na co najmniej 2 butelki |  |
| 11 | 10 zestawów z membraną - wielorazowych z możliwością sterylizacji w autoklawie |  |
| 12 | 20 zestawów z membraną - jednorazowych |  |
| 13 | Butelki wykonane z materiału odpornego na zamarzanie i podgrzewanie w kuchence mikrofalowej |  |
| 14 | Butelki z podziałką, z kapslem ochronnym: - o pojemności 50 ml – 150 sztuk - o pojemności 100 – 150 ml 50 sztuk |  |
| 15 | Do butelek dołączone nakładki do żywienia dojelitowego - 100 sztuk |  |
| PODGRZEWACZ DO BUTELEK - 2 szt. |  |  |
| 1 | Urządzenie wykorzystujące suchą technologię podgrzewania butelek |  |
| 2 | Urządzenie wykonane z metalu, który nie podlega korozji |  |
| 3 | Urządzenie posiada elektroniczną kontrolę temperatury |  |
| 4 | Podgrzewacz w wersji ośmiu butelek |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| Szkolenie personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

do reprezentowania Wykonawcy)